Утверждены Общим собранием членов

саморегулируемой организации

некоммерческого партнерства

«Проектные организации Северо-Запада»

22 марта 2013 года

# ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче членам саморегулируемой организации  некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» Свидетельств о допуске к видам работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Особо опасные и технически сложные объекты

(кроме объектов использования атомной энергии)

(в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624)

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Вологда -  2013 год

# Российская Федерация

# Саморегулируемая организация

некоммерческое партнерство

«Проектные организации Северо-Запада»

160011, Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, 83а. ,  офис 54, Тел./ф.: (8172) 75-01-68, 75-01-78. Сайт: www.posz.ru

Настоящие Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Проектные организации Северо-Запада»» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее «Требования к выдаче свидетельств о допуске», «Требования»), – документ, устанавливающий в соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях и Уставом Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» (далее – «Партнерство», «Саморегулируемая организация») требования к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, порядок выдачи Свидетельств о допуске и прекращения их действия, порядок внесения изменений в Свидетельства о допуске.

# Содержание

# Основные положения

# Общие положения.

# Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

# Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

# Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

# Порядок внесения изменений и дополнений в Свидетельство о допуске.

# Порядок прекращения действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановки его действия.

# Приложение 1:Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность. Особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства повышенного уровня ответственности (кроме объектов использования атомной энергии)

# Основные положения

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с требованиями Конституции РФ,

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 1 января 2007 года, Федерального закона № 240-ФЗ от27 июля 2010 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта  2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», Приказа Министерства  регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624, а также Устава Партнерства, прочими локальными актами Партнерства и являются обязательными:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства, при подаче заявления на получение Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;

- для Правления Партнерства в части принятия решений о выдаче, отказе от  выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;

- для всех органов Партнерства.

1.2. В соответствии с п. 2 приказа Минрегионразвития России от 30.12.2009 № 624 (допуск не требуется на виды работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616), а также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блоксекций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Настоящими Требованиями устанавливаются 1 уровень	 ответственности зданий и сооружений согласно Федерального закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:  повышенный.

Повышенный (1) уровень ответственности - особо опасные, технически сложные установленные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.3. При подаче заявления на получение Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, член Партнёрства должен указать уровень ответственности, по которым будет осуществляться проектирование зданий и сооружений.

1.4. Партнерство выдает Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 1 уровня ответственности.

1.5. Свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выдается в соответствии с действующей формой, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями.

1.6. При выдаче Свидетельства организация включается в реестр под соответствующим номером.

2. Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства

Работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ                 № 624 от  30.12.2009 г.  и относятся к сфере деятельности Партнерства, согласно решения Общего собрания 28.02.2012 года, в отношении особо-опасных и технически сложных объектов являются:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

3. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

3.1. Требования к квалификационному  составу руководителей и специалистов

в соответствии со ст.55.5 п.8,8.1,9 Градостроительного кодекса РФ минимально необходимыми  требованиями  к выдаче Свидетельств являются:

а) для юридического лица: наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический  директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет;
наличие в штате не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования  не менее 5 лет;

б) для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет;

наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным в абзаце 2 подпункта «а» настоящего пункта для работников юридического лица;

в) наличие в штате (по месту основной работы) специалистов, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, – в случаях, когда в штатное расписание соискателя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается только специалистами, прошедшими такую аттестацию.

г)  Требованиями  к кадровому составу заявителя, осуществляющего выполнение работ по организации подготовки проектной документации, включенные в указанный в части 4 статьи 55.8  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации перечень в зависимости от стоимости подготовки проектной документации по одному договору являются:

для юридического лица:

| Стоимость проектной документации | Требования к кадровому составу заявителей |
| --- | --- |
| Не превышает пять миллионов рублей | наличие в штате по месту основной работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет; наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; |
| Не превышает двадцать пять миллионов рублей | наличие в штате по месту основной работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет; наличие в штате по основному месту работы не менее 4 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; |
| Не превышает пятьдесят миллионов рублей | наличие в штате по месту основной работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет; наличие в штате по основному месту работы не менее 5 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; |
| До трехсот миллионов рублей | наличие в штате по месту основной работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет; наличие в штате по основному месту работы не менее 6 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; |
| Триста миллионов рублей | наличие в штате по месту основной работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет; наличие в штате по основному месту работы не менее 7 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; |

б) для индивидуального предпринимателя:

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет;
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным в абзаце 2 подпункта «а» настоящего пункта для работников юридического лица.

3.2.   Требованиями  к повышению квалификации  и аттестации являются:
- повышение квалификации с проведением аттестации работниками юридического лица и индивидуального предпринимателя не реже 1 раза в 5 лет;
- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, – в случаях, когда в штатное расписание соискателя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается только специалистами, прошедшими такую аттестацию.

3.3. Требования к техническому обеспечению:

- Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее 6 м2 общей площади на сотрудника непосредственно разрабатывающего проектную документацию;

- Наличие оборудованных рабочих мест (наличие компьютеров, копировальной и оргтехники и т. д.)

- При использовании средств автоматизации проектных работ обязательно наличие программного обеспечения;

- Наличие архива проектной документации;

- Наличие нормативной документации в соответствии с заявляемыми видами работ.

3.4. Требование к наличию системы контроля за качеством разрабатываемой проектной документации.

Должны иметь разработанную и утвержденную систему контроля за качеством разрабатываемой проектной документации:

- соответствующее положение о контроле;

3.5. Дополнительные требования:

- иметь действующий долгосрочный (не менее 12 месяцев) договор о страховании гражданской ответственности.

- библиотеку нормативной технической документации и/или действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора на право пользования лицензионной электронной нормативно-правовой базой.

4. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.1. Для получения Свидетельства о допуске необходимо представить (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):

- Доверенность на ведение дел, связанных с приемом в Партнерство и выдаче Свидетельства о допуске к работам, либо иной документ, подтверждающий полномочия заявителя.

- Заявление о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

- Сведения о квалификации руководителей и специалистов организации *

- Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя и специалистов*

- Справка отдела кадров  о стаже работы специалистов в области проектирования или копии трудовых книжек.

- Сведения о техническом обеспечении организации.

- Документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ:

а) копии дипломов специалистов;

б) копии документов о повышении квалификации;

в) копии протоколов аттестации специалистов в области промышленной безопасности по проектированию.

- Сведения о системе контроля за качеством разрабатываемой проектной документации.

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на дату представления документов (один месяц даты оформления выписки).

- Решение (протокол) о назначении действующего руководителя.

- Копии Устава, учредительного договора, изменений в Устав и учредительный договор.

- Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя).

- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице.

- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, как вносимых в учредительные документы юридического лица, так и не связанных с внесением в учредительные документы.

- Копия свидетельства о постановке  на учет в налоговом органе.

- Копия информационного письма об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций.

- Сведения о  судебных исках.

- Письмо о состоянии аффилированности с членами Партнерства.

- Справка об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

- Платежное поручение об  оплате вступительного взноса.

- Анкета кандидата в члены Партнерства.*

- Копия лицензии с приложениями на осуществление деятельности по проектированию (при наличии).

- Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой саморегулируемой организацией того же вида, в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами.

- Копии страхового полиса и договора страхования гражданской ответственности (после принятия решения о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ).

- Информация об организации (история компании, логотип в CorelDraw) для размещения на сайте Партнерства.*

- Иные документы, подаваемые в добровольном порядке.

______________________________________________________________________

Примечание:

Документы, отмеченные  (*) предоставляются на бумажном и на электронном носителях.

Копии документов должны быть заверены руководителем организации или нотариально.

4.2. При получении партнерством документов, указанных в пп. 4.1. настоящей статьи, Контрольная комиссия партнерства (далее – Контрольная комиссия) осуществляет проверку деятельности  заявителя в члены саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче Свидетельств о допуске. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об органе контроля. Мероприятия по контролю за деятельностью кандидатов в члены саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче Свидетельств о допуске проводятся Контрольной комиссией в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования.

По результатам проверки Контрольная комиссия представляет в правление партнерства решение, содержащее заключение о соответствии заявителя в члены саморегулируемой организации требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенным видам работ, установленным настоящими Требованиями, или о его несоответствии указанным Требованиям.

4.3. Заключение Контрольной комиссии о соответствии заявителя Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске носит рекомендательный характер, решение о приеме в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельства о допуске  и дополнений к выданному принимается правлением партнерства.

4.4.  Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, в отношении которых правлением партнерства принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельства о допуске,  обязаны оплатить  членский взнос, взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации, а так же представить в саморегулируемую организацию доказательства заключения действующего договора страхования гражданской ответственности, отвечающего Требованиям к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада»» вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.

4.5. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются:

- несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя положениям, изложенным в п. 3 и п.4.1.  настоящих Требований;

- наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой саморегулируемой организацией того же вида и указанного в заявлении, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Положения;

- не выполнение условий, указанных  в п. 4.9.

4.6. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями.

4.7. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы.

4.8. Член СРО НП «ПОСЗ» вправе обратиться в Правление СРО НП «ПОСЗ» с заявлением о внесении дополнений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В случае если член СРО НП «ПОСЗ» намеревается получить свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.

4.9. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является:

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Свидетельство о допуске.

5.1. Изменения в Свидетельство о допуске вносятся путем выдачи члену Партнерства Свидетельства о допуске взамен ранее выданного или  лист продолжения  перечня видов работ в случаях:

- изменения наименования юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН (ОГРНИП), изменением юридического адреса (адреса места жительства) или иных реквизитов члена саморегулируемой организации;

- необходимости получения допуска к иным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- изменения законодательства.

5.2. Изменения в Свидетельство о допуске вносятся на основании заявления члена Партнерства, к которому прилагаются  документы, на основании которых должны быть внесены данные изменения. Партнерство выдает члену Партнерства Свидетельство о допуске взамен ранее выданного или лист продолжения  перечня видов работ, а также вносит соответствующие сведения в реестр членов Партнерства и направляет их в орган надзора за саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после представления указанных документов, а в случае, указанном в пункте 5.3 – после получения положительного заключения Контрольной комиссии.

5.3. В том случае, если член саморегулируемой организации намеревается получить Свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые не были внесены в ранее выданное Партнерством Свидетельство о допуске (к иным видам работ), к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске к указанным им работам.

5.4. Контрольная комиссия  при  получении Партнерством документов, указанных в пункте 4.1., осуществляет их проверку и представляет в правление партнерства решение, содержащее заключение об их соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске (положительное заключение) или несоответствии данным требованиям (отрицательное заключение).

6. Порядок прекращения действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановки его действия.

6.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ (часть 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса):

- по решению Правления СРО НП «ПОСЗ», принятому на основании заявления члена СРО НП «ПОСЗ»;

- по решению Правления СРО НП «ПОСЗ»  о несоответствии юридического лица или индивидуального предпринимателя  требованиям к выдаче Свидетельств о допуске в отношении определенных видов работ и принятию соответствующего решения правлением партнерства;

- по решению Правления СРО НП «ПОСЗ» при установлении факта наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- по решению Правления СРО НП «ПОСЗ» в случае не устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в установленный СРО НП «ПОСЗ» срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено;

- по решению суда;

- в случае прекращения членства в СРО НП «ПОСЗ»;

- по решению общего собрания членов СРО НП «ПОСЗ» в случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса РФ.

6.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

6.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом СРО НП «ПОСЗ»  требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО НП «ПОСЗ» на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член СРО НП «ПОСЗ» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении Правление СРО НП «ПОСЗ», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязано осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.

6.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также бездействие СРО НП «ПОСЗ» при рассмотрении соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде.

6.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена СРО НП «ПОСЗ» к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения СРО  НП «ПОСЗ» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена СРО НП «ПОСЗ» к указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена СРО НП «ПОСЗ» к указанным работам.

# Приложение 1

# Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность.                                                                              Особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства

повышенного уровня ответственности

(кроме объектов использования атомной энергии)

1. работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГАП | 1 | Высшее | Архитектура | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Архитектура / Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| Специалисты | 3 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного объекта.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| Специалисты | 3 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

2. Работы по подготовке архитектурных решениЙ.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГАП | 1 | Высшее | Архитектура | 6 |
| Специалисты | 2 | Высшее | Архитектура | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| Главный Конструктор, ГИП | 1 | Высшее | ПГС | 6 |
| Специалисты | 2 | Высшее | ПГС | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения. о перечне инженерно-технических мероприятий.

4.1. Работы  по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних систем водоснабжения и канализации.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников.

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

5. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей  водоснабжения и канализации и их сооружений.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

5.3. РАБОТЫ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружениЙ.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

7. РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители, | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| ГИП | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| специалисты | 2 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружениЙ.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

- наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на    каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

- наличие оборудованных рабочих мест;

- наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

- наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

- наличие специального оборудования, используемого на законных основаниях.

# Требования к составу, численности и квалификации работников

| Должность | Кол-во специалистов | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители, их заместители | 2 | Высшее | Профильная | 6 |
| Главный конструктор | 1 | Высшее | Профильная/ ПГС | 6 |
| Главные специалисты разделов «ОВ», «ВК», «Э», «ТГВ» (при комплексном обследовании конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений) | 4 | Высшее | Профильная | 5 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; наличие не менее 3 работников имеющих высшее профессиональное образование, соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.

13. Работы по организации подготовки проектной документации.

# Общие требования.

На основании ст.55.16 п.6 Градостроительного кодекса РФ соискатель запрашивает допуск по данному виду со стоимость работ по одному договору до пяти миллионов рублей; до двадцати пяти миллионов рублей; до пятидесяти миллионов рублей; до трехсот миллионов рублей; свыше трехсот миллионов рублей.

# Требования к техническому обеспечению.

Соискатель, запрашивающий Свидетельство о допуске к данным видам работ, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению:

– наличие приспособленного для проектной работы помещения не менее 6 кв. м общей площади на каждого ответственного специалиста или специалиста, непосредственно разрабатывающего проектную документацию по данным видам работ;

Наличие оборудованных рабочих мест;

– наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения данных видов работ;

– наличие архива исходно-разрешительной и проектной документации.

# Требования к составу, численности и квалификации работников, для юридического лица

| Должность | Кол-во специалистов на один вид c учетом стоимости работ по организации подготовки проектной документации (по одному договору, руб.) | Образование | Специальность | Стаж работы по специальности не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не превышает 5 млн | Не превышает 25 млн | Не превышает 50 млн | До 300 млн | 300 млн и более |  |  |  |
| Руководители, их заместители | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | высшее | профильная | 8 |
| ГИП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | высшее | ПГС/ профильная | 8 |
| специалисты | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | высшее | профильная | 6 |

# Примечание:

Для индивидуального предпринимателя: наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет; наличие работников имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля, стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет, численностью в соответствии с таблицей для юридических лиц

Для выполнения отдельного вида работ в штате (по месту основной работы) должен быть как минимум один ответственный специалист, отвечающий за нормоконтроль.

Руководители и специалисты обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою профессиональную квалификацию с последующей аттестацией.